**附件：**

**采购内容及要求**

一、施工概况：

项目名称：温州肯恩大学校园楼栋增设门禁工程

项目地址：温州肯恩大学

二、施工内容及要求：

1. 施工内容：

门禁系统

楼宇进出口处配置双向刷卡门禁（门禁控制器按一个读卡器一个回路配置）。在线式门禁系统包括门禁锁、门禁控制器、门禁读卡器、TCP/IP转换器、磁力锁、出门按钮、门禁电源、门禁控制箱、门禁布线等。在线式门禁系统具备消防联动功能。有门禁系统的门框上的电磁锁吸板应考虑暗装。如果无法到达暗装要求，则根据实际情况，协商确定是否采用电插锁。出入口控制系统需与电气专业的"火灾报警及消防联动系统"联动，在紧急状态下门锁自动打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。出入口控制系统与消防联动采用断电开门型，避免设备故障给联动造成影响。包括实现本项目所需的布线、设备、软硬件等内容。供应商增设的门禁应与学校原系统无缝对接。

1. 施工要求：符合行业施工规范要求
2. 安全文明：1、现场做好消防安全和人员安全的管理，施工人员负责自身的安全责任。2、服从学校规章制度
3. 工期要求：要求在20天内完成。
4. 质保期的要求：2年
5. 费用支付：固定单价合同；工程竣工验收合格后由施工单位编制工程价款结算书，最终价款以甲方委托的第三方审价单位审价为准，结算办理完成且资料归档后，支付至结算价款的100%。

三、费用的组成：

应包括材料费、人员工资、现场保护和清理、垃圾外运、公司管理费、交通等费用、税金、利润、风险及其他费用等一切费用。

**温州肯恩大学校园楼栋增设门禁工程报价一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工期（日历天） | 数量（处） | 综合单价（元） |
| 温州肯恩大学校园楼栋增设门禁工程 |  | 19 |  |
| 投标报价（人民币元） | （小写）（大写） |

**注：1、本表中的投标报价包括劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维护、现场物品保护、税费、保险、利润等一切相关费用**

**2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准**

**报价联系人： 联系电话： 邮箱：**

 **单位（盖公章）：**

**法定代表人或授权人签名（或盖章）：**

**日期： 年 月 日**

**法定代表人身份证明**

报价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

 报价单位： （盖单位章）

 年 月 日

|  |
| --- |
|  法定代表人身份证扫描件 |

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （报价单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改温州肯恩大学校园楼栋增设门禁工程的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

报价单位： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）：

身份证号码：

手机号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

手机号码：

 年 月 日