理工楼实验室加装门禁工程密封询价公告

各供应商：

我校（以下简称甲方）现需要如下一些工程决定采用密封询价采购方式，请供应商（以下简称乙方）仔细阅读甲方需求清单及询价注意事项，并提供一次性报价（不得更改）。

| 项目名称 | 施工内容 | 预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 理工楼实验室加装门禁工程 | 四门门禁控制器1个、门禁读卡器4个、单门锁4个、出门按钮4个，以及其他管线辅材若干；供应商增设的门禁应与学校原系统无缝对接。 | 8300 |
| 备注 | 详见采购需求及要求，供应商应踏勘现场充分了解情况后报价，踏勘联系人陈恩慈，联系号码;15088556910 |  |

注意事项：

1、供应商资质要求：电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（应提供资质证书及营业执照复印件，并加盖公章）。

2、评标方法：最低价中标，并以此为依据签订合同。如成交供应商有串标、恶意报价等行为，本次询价将作废，并将该供应商列入黑名单。

3、本次采购预算为最高限价为8300元，报价超过最高限价视为无效；在采购过程中符合要求的供应商不足3家的，甲方将终止本次采购活动。

4、报价为人民币报价，应含税等一切相关费用。各报价单位自行填写价格（若总报价金额大小写不一致时，以大写金额为准），其余报价内容均不得更改，若有更改则视为无效报价。

5、付款方式：固定总价合同；工程竣工验收合格后且资料归档后，支付至合同价的100%。

6、请于2024年8月14日上午9：30之前把报价资料（以密封袋加盖公章）交到温州肯恩大学后勤与资产管理部（温州市瓯海区大学路88号温肯楼B202室），逾期作废。

7、密封袋（不得以快递盒作为密封方式）和报价单上请注明公司名称及联系人电话并加盖公章，否则做无效标处理。

8、快递请用EMS快递（寄件地址：温州市瓯海区大学路88号温肯楼B202室，收件人：刘老师，收件号码：13115890201）

9、开标时间同报价截止时间。

10、报价有效期：自报价截止之日起30日历天。

如对本次询价有疑问，可电话进行联系。

联系人：刘老师 电话：0577-55870563

采购内容及要求

一、施工概况：

项目名称：理工楼实验室加装门禁工程

项目地址：温州肯恩大学

- 施工内容及要求：

- 施工内容：

- 四门门禁控制器1个、门禁读卡器4个、单门锁4个、出门按钮4个，以及其他管线辅材若干；供应商增设的门禁应与学校原系统无缝对接。

- 施工要求：符合行业施工规范要求

- 安全文明：1、现场做好消防安全和人员安全的管理，施工人员负责自身的安全责任。2、服从学校规章制度

- 工期要求：要求在5天内完成。

- 质保期的要求：2年

- 费用支付：固定总价合同；工程竣工验收合格后且资料归档后，支付至合同价的100%。

三、费用的组成：

应包括材料费、人员工资、现场保护和清理、垃圾外运、公司管理费、交通等费用、税金、利润、风险及其他费用等一切费用。

理工楼实验室加装门禁工程报价一览表

| 名称 | 工期（日历天） | 施工内容 |
| --- | --- | --- |
| 理工楼实验室加装门禁工程 | 5 | - 四门门禁控制器1个、门禁读卡器4个、单门锁4个、出门按钮4个，以及其他管线辅材若干；供应商增设的门禁应与学校原系统无缝对接。 |
| 投标报价（人民币元） | （小写） （大写） |  |

注：1、本表中的投标报价包括劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维护、现场物品保护、税费、保险、利润等一切相关费用

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

报价联系人：          联系电话：             邮箱：

单位（盖公章）：

法定代表人或授权人签名（或盖章）：

日期： 年 月 日

- 法定代表人身份证明

报价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：                 （盖单位章）

年       月       日

法定代表人身份证扫描件

- 授权委托书

本人       （姓名）系             （报价单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改理工楼实验室加装门禁工程的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

报价单位：                         （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）：

身份证号码：

手机号码：

委托代理人：               （签字）

身份证号码：

手机号码：

年       月       日